OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, fakss 65071161, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

| Tiesību akta pase Izdevējs: Ogres novada pašvaldības dome Veids: Saistošie noteikumi Numurs:50/2013 Pieņemts: 21.11.2013. Stājas spēkā: 01.01.2014. | Publicēts “Ogrēnietis”, Nr.27, 28.12.2013. |
| --- | --- |
| Spēkā esošā redakcija |  |
| ar pašvaldības domes 19.12.2013. sēdes lēmuma precizējumiem (protokols Nr.19; 59.§) Grozījumi: 19.06.2014. saistošie noteikumi Nr.22/2014 (prot. Nr.14; 4.§) („Ogrēnietis”, Nr.14 (461), 05.08.2014./ stājas spēkā 06.08.2014.; 19.03.2020. saistošie noteikumi Nr.5/2020, kas precizēti 16.04.2020 (protokols Nr.8; 21.§) („Ogrēnietis”, Nr.7 (581), 19.05.2020./ stājas spēkā 20.05.2020. 13.08.2020. saistošie noteikumi Nr.14/2020, kas precizēti 17.09.2020 (protokols Nr.19; 2.§) („Ogrēnietis”, Nr.14 (588), 20.10.2020./ stājas spēkā 21.10.2020. |  |

Saistošie noteikumi

Ogrē

| 2013.gada 21.novembrī | #### Nr.50/2013 |
| --- | --- |
|  | (protokols Nr.18; 1.§) |

PAR REKLĀMAS, IZKĀRTŅU, SLUDINĀJUMU UN CITU INFORMATĪVO MATERIĀLU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU

PUBLISKĀS VIETĀS OGRES NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu,

Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

un Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732

„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28.punktu

- Lietotie termini

- Reklāmas izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā reklāma vai kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas nesēju un ir atbildīga par konkrētās reklāmas praktisko izvietošanu.

- Izkārtnes izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā izkārtne vai kura vēlas izvietot izkārtni un ir atbildīga par konkrētās izkārtnes praktisko izvietošanu.

- Sludinājumi ir dažāda veida īslaicīgi izvietota informācija: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi u. tml., ko izliek tiem speciāli paredzētās, mākslinieka atļautās vietās.

- Afiša ir dažāda veida īslaicīgi izvietota informācija: izklaides un citu pasākumu reklāma, reklāmas kampaņu reklāma, kino repertuāra reklāma u. tml., ko izvieto uz afišu stabiem un speciāli paredzētās, mākslinieka vai Madlienas būvvaldes atļautās vietās.

- Skatlogs ir publiska objekta logs uz kura tiek izvietota vizuālā informācija par juridiskās vai fiziskās personas uzņēmējdarbību un to saistīto informāciju un ir vērsta uz publisku vietu.

- Apsaimniekotājs ir juridiska persona, kura pārvalda un apsaimnieko Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ar tām funkcionāli saistītās ēkas (būves), nedzīvojamās ēkas (būves) un tām piesaistītos zemes gabalus.

- Ogres vēsturiskais centrs ir pilsētas daļa, teritorija, Brīvības ielas posmā no Rīgas ielas līdz Tīnūžu un Zvaigžņu ielām, kas ietver sevī ielai pieguļošās teritorijas un ēkas kā arī  Ogres pilsētā noteiktajās kultūras pieminekļu kompleksajās aizsargjoslās atbilsoši apbūves noteikumiem.

7.1 Publiska vieta ir ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā josla), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļu staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki, skvēri un citas īpaši iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus.

(19.06.2014. saist.not. Nr.22/2014 redakcijā, kas stājas spēkā 06.08.2014.)

- Vispārīgie jautājumi

- Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, izkārtņu, sludinājumu, citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību visā Ogres novada teritorijā - neatkarīgi no zemes, ēkas vai objekta piederības.

- Šie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona un tiek izvietotas atbilstoši attiecīgajai izvietošanas instrukcijai, kā arī uz informāciju, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu (turpmāk tekstā – MK not.) Nr.732 2.punktu. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, t.sk. ārvalstu.

- Izvietojot izkārtnes, reklāmas, sludinājumus un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi par reklāmas objektu uzstādīšanu tiešā ceļu tuvumā, Ogres novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo pagastu un Ogres pilsētas apbūves noteikumi un Latvijas Republikas likumdošanas akti.

- Šajos noteikumos paredzēto māksliniecisko prasību izpildi Ogres būvvaldes darbības teritorijā kontrolē Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes mākslinieks (turpmāk- mākslinieks) un Madlienas būvvaldes darbības teritorijā kontrolē Ogres novada pašvaldības Madlienas būvvaldes vadītājs (turpmāk- Madlienas būvvalde).

- Ogres būvvaldes vadītājam, arhitektam, māksliniekam un Madlienas būvvaldei ir tiesības dot visām fiziskajām un juridiskajām personām saistošus norādījumus – teritoriju un veikalu skatlogu vitrīnu, kas vērstas uz publisku vietu īpašniekiem sakārtot vai mainīt teritoriju iekārtojumu, kā arī izkārtnes un reklāmas objektus.

- Tiesības izvietot izkārtni vai reklāmu ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir noteiktajā kārtībā saskaņojušas izkārtnes vai reklāmas projektu ar mākslinieku vai Madlienas būvvaldi, saņēmušas izkārtnes vai reklāmas izvietošanas atļauju un tās izvietošanai ir dota izvietošanas vietas (ēkas vai zemes) īpašnieka (apsaimniekotāja) atļauja:

  - Izkārtnes vai reklāmas izvietošanas atļauja nedod tiesības bez noteiktajā kārtībā apstiprināta būvprojekta izveidotu telpu ekspluatācijai.

- Ogres novadā izvietojamai reklāmai jābūt likumīgai un to izvietot atļauts atbilstoši Reklāmas likuma, MK not. Nr.732, Alkohola aprites likuma, likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” un citu normatīvo aktu noteikumu reklāmas jomā prasībām.

- Izkārtņu, reklāmu un citu informatīvo materiālu projektu izskatīšanu un saskaņošanu pašvaldība veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

- Izkārtņu un reklāmu izvietošanas pamatprincipi

- Izkārtni vai reklāmu uzkrāso vai izvieto tiešā konstruktīvā saistībā ar ēku, šai ēkai piesaistīto zemes gabalu un visām iespējamām komunikāciju konstrukcijām zemes gabalā, kurā tiek veikta komersanta saimnieciskā darbība.

- Izvietojot izkārtni vai reklāmu, jānodrošina Ogrei raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. To izvietojot, ir jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu un saistošajiem apbūves noteikumiem. Izkārtnes vai reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, kā arī izjaukt ielas kopskatu. Izkārtnes vai reklāmas nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgākās daļas, ainaviski vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt pilsētas vizuālo tēlu.

- Aizliegts izvietot uz ēkām izkārtnes vai reklāmas, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri.

- Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs, reklāmās un fasādes apgaismošanai aizliegts izmantot gaismas specefektus, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus u.tml. Erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās atļauts norādīt tikai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses.

19.1 Azartspēļu organizēšanas vietā, tai skaitā ēkas stiklotajā fasādē un skatloga vitrīnā, ir atļauts norādīt azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi, ievērojot šādus izmērus – augstums 210 mm un platums 297 mm.

(19.03.2020. saistošo noteikumu Nr.5/2020 redakcijā, kas precizēta ar 16.04.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.8; 21.§, kas stājas spēkā 20.05.2020.)

- Izvietojot izkārtni vai reklāmu konstruktīvā saistībā ar būvi:

  - jāievēro ēkas proporcijas;

  - jāievēro fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

  - nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logi, karnīzes, fasādes dekori u.c.);

  - jāievēro izkārtnēs vai reklāmās lietoto materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem;

  - stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

  - maksimāli pieļaujamais izkārtnes vai reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja izkārtnes vai reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7m un netiek aizsegta ielas perspektīva;

  - Ogres vēsturiskajā centrā izkārtņu vai reklāmu izvirzījums no būvlaides nedrīkst pārsniegt 0,9 m;

  - perpendikulāri fasādei izvietotas izkārtnes vai reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m (tuneļos ne zemāk par 2,2 m) no zemes neatkarīgi no tās platuma. Zemāki izvirzījumi atļauti tikai tur, kur ietve platāka par 1,5 m, un tie drīkst izvirzīties ne vairāk kā 3 cm ik uz 30 cm, bet ne vairāk kā 30 cm, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m. Visiem izvirzījumiem jābūt bez asām šķautnēm, kas var radīt traumas garāmgājējiem;

  - ja konstruktīvā saistībā ar ēku tiek izvietota pergolas tipa izkārtne vai reklāma, ja tai tiek izbūvēts speciāls balsts (-i) vai konstrukcijas, ja tā tiek uzstādīta kompleksā ar nojumi, kas pārsniedz 20.6.apakšpunktā norādītos izmērus, tad to atļauts izstrādāt tikai kā fasādes rekonstrukcijas projektu.

- Brīvi stāvošas izkārtnes, reklāmas vai reklāmas objektus  Ogres vēsturiskajā centrā atļauts izvietot gadījumos:

  - Būve vai ēka ir Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un nav iespējams uzstādīt izkārtni, reklāmu vai reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku (būvi) neatgriezeniski (arī vizuāli) nebojājot fasādi;

  - Būve vai ēka atrodas 10m un tālāk no ielas sarkanajām līnijām.

- Izkārtņu, reklāmu un reklāmas objektu elektroapgādes kabeļi nedrīkst būt redzami uz ēku fasādēm. Brīvi stāvošas reklāmas objekta elektropiegāde jānodrošina ar pazemes kabeļiem.

- Ogres vēsturiskajā centrā, Brīvības ielā posmā no Mednieku līdz Zvaigžņu ielai, Mālkalnes prospektā, Skolas ielā posmā no Kalna prospekta līdz Pirts iela aizliegts izvietot reklāmas objektus pie apgaismes stabiem. Pārējā Ogres novada teritorijā pie apgaismes stabiem atļauts izvietot īslaicīgu reklāmu un īslaicīgus reklāmas objektus. Atsevišķos ceļa posmos pie apgaismes stabiem pēc būvvaldes lēmuma atļauts uzstādīt būvvaldē apstiprināta parauga reklāmas objektus.

- Ogres vēsturiskajā centrā ēku un būvju otrā stāva līmenī un augstāk pie fasādes atļauts izvietot izkārtnes, kas izvirzās perpendikulāri fasādei, un brīvi stāvošus burtus (bez pamatnes). Burtu augstums nedrīkst pārsniegt 15% no pirmā stāva augstuma.

- Ogres pilsētas vēsturiskajā centrā nav ieteicams izmantot plakanās plastikāta gaismas kastes, to lietošana pieļaujama tikai tad, ja netiek traucēts arhitektūras kopējais raksturs un ielas panorāmas koptēls.

- Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas objektā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, tie jāizvieto vienā līnijā pie namu fasādēm, un gājēju plūsmai jāatstāj 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m (izņēmums ir gājēju ielas).

- Minimālais attālums starp diviem stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem ir 30 m. Attālums tiek atlikts starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu savstarpēji tuvākajām malām. Ja reklāmas stendi izvietoti pie žogiem, rūpniecisko teritoriju norobežojošajām sienām ārpus Ogres pilsētas vēsturiskā centra, tad attālums var tikt samazināts atbilstoši teritorijas zonas konceptuālajam risinājumam, kas apstiprināts Ogres būvvaldē.

- Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tie jāizkārto uz līnijām paralēli brauktuvei. Reklāmas objekti ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 m x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums 1,0 m, tiek kārtoti līnijā aiz ielu sarkanajām līnijām.

- Projektējot stacionāru reklāmas objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot, jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m.

- Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

- Projektējot informācijas objektu, tas jānovieto tā, lai tajā izvietotā, gājējiem paredzētā lasāmā informācija (afišas, kartes u.tml.) būtu lasāma no ietves (0,4 m attālumā).

- Aizliegts uzstādīt reklāmas objektus uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuăi, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, ilgāk par divām dienām.

- Aizliegts izvietot visu veidu reklāmas uz tiltiem pār Ogri (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas reklāmas objektu uzstādīšanai) posmos, kas projicējas pret ūdeni.

- Īpašuma izmantošanas tiesības un saistības ar zemes, ēkas vai objekta, uz kura izkārtnes vai reklāmas īpašnieks vēlas izvietot izkārtni vai reklāmu, īpašnieku kārto pats izkārtnes vai reklāmas īpašnieks.

- Ja pie būves paredzēts izvietot vairāk nekā 2 izkārtnes vai reklāmas, tad mākslinieks vai Madlienas būvvalde var pieprasīt būves īpašniekiem izstrādāt kopējo izkārtņu izvietojuma skici, kura jāsaskaņo ar mākslinieku vai Madlienas būvvaldi.

- Skatlogs ar ilglaicīga (ilgāk par 1 mēnesi) noformējuma elementiem (stacionāras uzlīmes uz stikla, gaismas kastes u.tml.) uzskatāms par izkārtnes sastāvdaļu, ja to saturs atbilst šajos noteikumos noteiktajam izkārtnes termina skaidrojumam.

- Aizliegts aizlīmēt logu un skatlogu vairāk nekā 50% no tā platības.

- Periodiski maināma ekspozīcija skatloga vitrīnā, kas veidota no pārdodamās produkcijas, nav jāsaskaņo ar mākslinieku vai Madlienas būvvaldi.

- Ja fiziska vai juridiska persona vēlas no iekšpuses aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aizmugurēm, un nav izveidota skatloga ekspozīcija, tad skatloga noformējums jāsaskaņo šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

- Aizliegts īslaicīgu vizuālu informāciju izvietot šim nolūkam neatļautās vietās (uz žogiem, namu fasādēm, jaunbūvēm, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm u.c.).

- Dažāda veida īslaicīgu informāciju (sludinājumus, iespiestos plakātus, afišas, transparentus u.c.) Ogres novadā atļauts izvietot uz afišu stabiem un pašvaldības informācijas stendiem. Īslaicīgā reklāma (izņemot reklāmas un afišas, kas izvietotas uz tradicionālajiem afišu stabiem un stendiem) tās izvietotājam jānoņem 2 dienu laikā pēc notikušā pasākuma, sakārtojot un atjaunojot vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

- Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:

  - reklāmām, izkārtnēm, sludinājumiem, afišām un plakātiem jābūt valsts valodā;

  - publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:

    - nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija);

    - attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

    - attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, un tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

    - attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u. tml.);

- reklāmu nesējiem vai izkārtnēm, kas ir izvietotas, lietojot piesaisti, jābūt piestiprinātām statiski drošā veidā, par ko atbildīgs ir izkārtnes vai reklāmas izvietotājs.

- Pie fasādes plakaniski piestiprinātajām reklāmām un izkārtnēm cieši jāpiegulst pie sienas, izkārtnes izmēram jābūt proporcionālam fasādes detaļām (logu aile, durvju aile,karnīze, tās nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Pie ēku izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni, erkeri) nedrīkst piestiprināt plakanas reklāmas un izkārtnes, tās jāpiemēro ēkas arhitektūrai.

- Aizliegta reklāmas un izkārtnes izvietošana uz to ēku jumtiem, kuras ir arhitektūras pieminekļi, ja šīs ēkas atrodas kultūras un arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonās un veido aizsargājamu pilsētvides ainavu.

Uz to ēku jumtiem, kuras ir arhitektūras pieminekļi un kuras neatrodas kultūras un arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonās un neveido aizsargājamu pilsētvides ainavu, reklāmas un izkārtnes atļauts izvietot tikai caurskatāmā veidā, raugoties, lai tās netraucē ēkas arhitektoniskajam koptēlam. Reklāmas un izkārtnes jāpieskaņo jumta formai. Nesošā konstrukcija reklāmai un izkārtnei jāveido tā, lai nebojātu ēkas izskatu, jumta konstrukciju un jumta segumu.

- Reklāmu vai izkārtni drīkst izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes /vai publiskām telpām piegulošās fasādes daļas/. Reklāmas objekta uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja ir veikti nepieciešamie labiekārtošanas darbi apkārtējā teritorijā.

Ja objektīvu iemeslu dēļ (fasādes remontam nepiemērota sezona) reklāmu vai izkārtni izvieto uz nesakārtotas fasādes, tad reklāmu vai izkārtni atļauj eksponēt tikai uz 6 mēnešiem, lai būtu laiks novērst trūkumus. Ja trūkumi šajā laikā nav novērsti, turpmāko atļauju mākslinieks vai Madlienas būvvalde var neizsniegt.

- Reklāmas, reklāmas objekti un izkārtnes to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā. Pēc saskaņojuma termiņa beigām reklāma vai izkārtne ir jāpārskaņo vai jādemontē.

- Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu.

- Ja izkārtne vai reklāma tiek izvietota slēgtā vai īpaši norobežotā teritorijā (tirgus, stadions u. tml.), slēgtās teritorijas īpašnieks ir atbildīgs par kopējās vizuālā noformējuma koncepcijas saskaņošanu šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

Izkārtnes vai reklāmas izvietojums un kompozīcija jāsaskaņo noteiktajā kārtībā, ja izkārtne eksponējot orientēta vietu, kas vērsta pret publisku vietu. Ja tirdzniecības vieta veidojas no atsevišķi brīvstāvošiem kioskiem vai citām būvēm, izkārtnes izvietojums un kompozīcija jāsaskaņo noteiktajā kārtībā katram objektam.

- Reklāmas izvietošanu uz satelītantenas reglamentē šajos noteikumos noteiktā kārtība.

- Par izkārtnes un reklāmas saturu atbild izkārtnes vai reklāmas izvietotājs.

Par valstu, karogu, pilsētu nosaukumu un simbolikas, firmu, uzņēmumu nosaukumu, kā arī firmu prečuzīmēs lietoto nosaukumu (logotipi, simbolizējošās grafiskās zīmes, kurās izmantoti burti, vārdi un teikumi u. tml.) iekļaušanu un izmantošanu izvietojamajās reklāmās vai izkārtnēs atbild reklāmas vai izkārtnes izvietotājs.

- Ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, un tās fasāde tiek apsegta ar dekoratīvu pārsegu, tad  reklāma uz tā jāsaskaņo ar mākslinieku vai Madlienas būvvaldi. Uz fasādes sieta  izvietojamās reklāmas laukums nedrīkst pārsniegt 25% no pārsega kopējā laukuma.

(Ogres novada domes 19.12.2013. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 59.§) redakcijā.)

- Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu rekonstrukciju, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc mākslinieka vai Madlienas būvvaldes pirmā pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā. Demontāžu veic reklāmas objekta īpašnieks par saviem līdzekļiem.

- Izkārtņu, reklāmu un  mazo arhitektūras formu

ekspluatācijas un demontāžas kārtība

- Ogres novadā aizliegta patvaļīga izkārtņu, reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošana. Tiesības eksponēt/ekspluatēt izkārtni vai reklāmu Ogres novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām, kas šo noteikumu noteiktajā kārtībā ir saskaņojušas izkārtnes vai reklāmas projektu ar mākslinieku vai Madlienas būvvaldi, saņēmušas izkārtnes vai reklāmas izvietošanas atļauju  un kuras samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu.

- Aizliegts izvietot reklāmu pirms pašvaldības nodevas samaksāšanas vai dokumenta saņemšanas par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas un līguma noslēgšanas ar zemes vai ēkas īpašnieku (apsaimniekotāju) par reklāmas izvietošanu.

- Ja reklāma vai reklāmas nesējs 6 mēnešu laikā nav izvietoti mākslinieka vai Madlienas būvvaldē atļautajā vietā, saskaņojums jāveic atkārtoti vai arī izvietošanas atļauja tiek anulēta.

- Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas eksponēšanas termiņš, reklāmas izvietotājiem reklāma jānoņem 10 dienu laikā, kopš termiņš beidzies, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu.

- Mākslinieks vai Madlienas būvvalde ir tiesīgi nepagarināt reklāmas izvietošanas atļauju, ja reklāmas eksponēšanas laikā tiek kavēti pašvaldības nodevas maksājumi, netiek saskaņota reklāmas dizaina maiņa.

- Mākslinieks vai Madlienas būvvalde izskata jautājumu par izkārtnes vai reklāmas demontāžu šādos gadījumos:

  - ja izkārtne vai reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;

  - ja beidzies reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš;

  - ja beidzies reklāmas/reklāmas objekta pagaidu ekspluatācijas atļaujas derīguma termiņš;

  - izkārtne, reklāma/reklāmas objekts tiek ekspluatēta bez izkārtnes, reklāmas/reklāmas izvietošanas atļaujas;

  - izkārtne atrodas uz ēkas vai zemes, kur izkārtnes īpašnieks vairs neveic saimniecisko darbību;

  - ja pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā divus mēnešus pēc maksājumu grafikā norādītā termiņa.

- Izkārtņu, reklāmu vai reklāmas objektu demontāžas kārtība, ja izkārtnes, reklāmas vai reklāmas objekta īpašnieks pats nav veicis to demontāžu:

  - mākslinieks vai Madlienas būvvalde ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta izkārtnes reklāmas/reklāmas objekta īpašniekam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;

  - ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma netiek demontēta, tad mākslinieks vai Madlienas būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas mākslinieks vai Madlienas būvvalde nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu;

  - pirms demontāžas darbu uzsākšanas Ogres būvvaldes vai Madlienas būvvaldes komisija sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli. Ogres būvvaldes komisijas sastāvā ir:- būvinspektors,- pilsētas galvenais mākslinieks,- arhitekts, Madlienas būvvaldes satāvā ir: - būvvaldes vadītājs, - būvinspektors;

  - akts par reklāmas objekta demontāžu tiek nodots Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram, kurš organizē izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta demontāžu;

  - izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Ogres novada pašvaldība piedzen no reklāmas īpašnieka;

  - demontētās izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekti tiek uzglabāti sešus mēnešus.

  - īslaicīga reklāmas objekta demontāža tiek veikta gadījumos, kad sastādīts akts, kurā fiksēts fakts, ka īslaicīgs reklāmas objekts vai īslaicīga reklāma uzstādīta bez saskaņota projekta, nesamaksājot pašvaldības nodevu. Sastādītais akts par objekta demontāžu tiek nodots Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram, kurš organizē tā demontāžu. Demontāžas un uzglabāšanas izdevumus pašvaldība piedzen no reklāmas īpašnieka.

- Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu un kontrole

- Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, sludinājuma un citu informatīvo materiālu izvietotājs.

- Zemes, ēkas vai cita objekta (turpmāk – objekts) īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks šajos noteikumos paredzētajā kārtībā ir atbildīgs par to, lai uz objekta neatrastos reklāma, reklāmas nesējs, izkārtne vai cits informatīvais materiāls, kas izvietots, pārkāpjot šo noteikumu prasības.

- Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt Ogres novada pašvaldības policijas amatpersonas un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes amatpersonas.

- Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ogres novada pašvaldības administratīvā komisija.

- Par noteikumu neievērošanu attiecībā uz izvietoto reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izmēru, veidu, gaismas efektiem un izvietošanas vietu, fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

65.1. fiziskām personām līdz – 70 soda vienībām;

65.2. juridiskām personām līdz – 280 soda vienībām.

- Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

(13.08.2020. saistošo noteikumu Nr.14/2020 redakcijā, kas stājas spēkā 21.10.2020.).

- Noslēguma jautājumi

- Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

- Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 25.11.2010. saistošie noteikumi Nr.22/2010 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtības publiskās vietās Ogres novadā”.

Domes priekšsēdētājs                                  (personiskais paraksts)		E.Bartkevičs