OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, fakss 65071161, e-pasts: ogresdome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

# Ogrē

2020.gada 20.februārī							                       Nr.3/2020

(protokols Nr.3; 4.§)

Precizēti 16.04.2020

(protokols Nr.8; 19.§)

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu,

likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu

- Vispārīgie jautājumi

- Saistošie noteikumi nosaka:

  - Ogres novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kompetenci decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas, kontroles un uzraudzības jomā;

  - prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijai un ekspluatācijai;

  - decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju atbildību un pienākumus;

  - asenizatoru reģistrācijas kārtību, pienākumus un atbildību;

  - atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

- Saistošo noteikumu mērķi ir:

  - noteikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un apsaimniekošanas kārtību, lai tās neradītu draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un videi;

  - noteikt kārtību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

  - nodrošināt, ka no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktie notekūdeņi un nosēdumi tiek attīrīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

- Saistošie noteikumi ir saistoši:

  - fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kuras atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot Krapes pagastu, Ķeipenes pagastu, Lauberes pagastu, Madlienas pagastu, Mazozolu pagastu, Meņģeles pagastu, Suntažu pagastu, Taurupes pagastu, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

    - rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī;

    - septiķus;

    - notekūdeņu krājtvertnes.

  - visām fiziskām un juridiskām personām, kuras nodarbojas ar notekūdeņu un nosēdumu savākšanu un izvešanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – asenizators).

- Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

- Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

- Pašvaldības kompetencē ir:

  - organizēt pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un nodrošināt tā uzturēšanu;

  - kontrolēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanu;

  - publicēt tīmekļa vietnē informāciju par asenizatoriem;

  - noteikt prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai;

  - nodrošināt informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

- Pašvaldība ir noteikusi Ogres novada pašvaldības aģentūru “Ogres komunikācijas” (turpmāk – Pašvaldības aģentūra) kā kontroles institūciju, kura ir tiesīga:

  - jebkurā laikā piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai veiktu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu paraugu noņemšanu, iepriekš saskaņojot ar sistēmas īpašnieku vai valdītāju;

  - pārbaudīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai iesniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā, pieprasīt tās precizēšanu vai papildus informācijas un dokumentācijas iesniegšanu;

  - Svītrots;

  - pieprasīt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī, īpašniekam vai valdītājam veikt rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai, ja tiek konstatēti pārkāpumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā;

  - pieprasīt un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju rīcībā esošo dokumentāciju par notekūdeņu un nosēdumu nodošanu asenizatoram;

  - jebkurā laikā no asenizatora pieprasīt informāciju par asenizatora veiktajām darbībām, tai skaitā savākto un novadīto notekūdeņu un nosēdumu apjomu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

  - pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam risināt jautājumu par pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja tiek konstatēti 16.8. apakšpunktā noteiktie apstākļi;

  - pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam, veikt esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunu izbūvi, ja tiek konstatēti 16.9. apakšpunktā noteiktie apstākļi;

  - nepieņemt no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus un nosēdumus, ja tajos esošais piesārņojums rada centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus un/vai, ja ar asenizatoru nav noslēgts līgums par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

- Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

- Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

- Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m³), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m³/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

  - Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur:

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (maksimālais skaits 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

- Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

  - ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 8. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai šo saistošo noteikumu 8. punktā noteikto vienas personas ūdens patēriņu. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

  - ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai piemēro šo saistošo noteikumu 8. punktā noteikto vienas personas ūdens patēriņu.

- Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

- Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

- Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība, kontrole un uzraudzība

- Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība:

  - pašvaldības teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam – Pašvaldības aģentūrai (turpmāk arī – reģistra uzturētājs) decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu, atbilstoši saistošajiem noteikumiem pievienotajai veidlapai (Pielikums Nr. 1);

  - reģistra uzturētājs iesniegumu izskata mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, nosaka notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas un to reģistrē reģistrā. Nepieciešamības gadījumā sistēmas īpašniekam vai valdītājam var pieprasīt iesniegt papildu informāciju un dokumentāciju;

  - gadījumā, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek uzkrāti ne tikai sadzīves notekūdeņi vai nosēdumi, bet arī ražošanas notekūdeņi, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam kopā ar reģistrācijas iesniegumu ir jāiesniedz akreditētā laboratorijā veiktas notekūdeņu vai nosēdumu kvalitātes pārbaudes rezultāti, kuri nav vecāki par sešiem mēnešiem;

  - reģistra uzturētājs trīs darba dienu laikā pēc reģistrācijas, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju informē par tā sistēmas reģistrāciju, nosūtot apliecinājumu, kurā norāda minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas jāievēro sistēmas apsaimniekošanā;

  - decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā īpašuma iegādes vai pēc notikušām izmaiņām decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), jāiesniedz paziņojums reģistra uzturētājam par izmaiņām reģistrācijas iesniegumā norādītajā informācijā;

  - decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir tiesības lūgt reģistra uzturētājam pārskatīt noteikto notekūdeņu vai nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, iesniedzot apliecinājumu par faktiskā ūdens patēriņa daudzuma vai uzskaites izmaiņām informācijā, kas iesniegtas reģistrācijas iesniegumā.

- Ja Pašvaldības aģentūrai radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

  - nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

  - veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

  - veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes šo  saistošo noteikumu 16.4. un 16.5 punktā noteiktajos gadījumos;

  - veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

- Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju atbildība un pienākumi

- Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki vai valdītāji par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu, izmantojot asenizatoru, kas ir reģistrējies pašvaldībā, atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

- Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju atbildība ir ekspluatēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstoši MK noteikumu Nr. 384 un šo saistošo noteikumu prasībām.

- Decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam papildus MK noteikumos Nr. 384  noteiktajam ir šādi pienākumi:

  - nodrošināt radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotās normatīvajiem aktiem atbilstošās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās;

  - nodrošināt Pašvaldības aģentūras pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai veiktu apsekošanu un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu parauga noņemšanu;

  - uzrādīt Pašvaldības aģentūras pārstāvim apliecinošu dokumentāciju par notekūdeņu vai nosēdumu nodošanu asenizatoram. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, pakalpojumu sniedzēja rekvizīti un pakalpojuma summa;

  - segt izmaksas Pašvaldības  aģentūrai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

  - par saviem līdzekļiem nodrošināt notekūdeņu un nosēdumu kvalitātes pārbaudi akreditētā laboratorijā, ja decentralizētā kanalizācijas sistēmā tiek uzkrāti ne tikai sadzīves notekūdeņi, lai reģistrētos decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā;

  - atbilstoši prasībām veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai, ja tiek konstatēti pārkāpumi decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā;

  - līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt reģistra uzturētājam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī;

  - risināt jautājumu par pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja ir konstatēts, ka sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada vai var radīt kaitējumu videi un cilvēku veselībai un ja nekustamam īpašumam piegulstošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi;

  - veikt esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunu izbūvi, ja ir konstatēts, ka sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada vai var radīt kaitējumu videi un cilvēku veselībai, ja nekustamam īpašumam piegulstošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi.

- Asenizatoru reģistrācijas kārtība un kontrole

- Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos saistošos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldības aģentūrā.

- Asenizatoram ir pienākums:

  - nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošo noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

  - veikt Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

  - pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

  - noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu un/vai nosēdumu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

  - nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

  - nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

  - līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt Pašvaldības aģentūrai rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (Pielikums Nr. 2).

- Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašvaldības aģentūrā rakstveida iesniegumu (Pielikums Nr. 3), kuram pievieno 20. punktā norādīto rakstveida informāciju.

- Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

  - ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

  - iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- Lai veiktu reģistrāciju, Pašvaldības aģentūra pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

  - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

  - Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

- Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Pašvaldības aģentūrai saistošo noteikumu 21. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

- Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo saistošo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Pašvaldības aģentūra pieņemot lēmumu ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

- Asenizatora iesniegums tiek izskatīts piecpadsmit darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi saistošajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

- Pašvaldības aģentūra trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Pašvaldības aģentūra nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

- Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, Pašvaldības aģentūra anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē.

- Saistošo noteikumu 26. punkta gadījumā asenizatora pienākums ir trīs darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldībai aģentūrai saistošo noteikumu 18.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

- Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, piecpadsmit darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu Pašvaldības aģentūrai, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur saistošo noteikumu 26. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no saistošo noteikumu 26. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

- Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Pašvaldības aģentūras direktora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

- Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, pamatojoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

- Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Pašvaldības aģentūra, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

- Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

- Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ogres novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Administratīvā komisija.

- Saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā persona tiek brīdināta, ja 30 dienu laikā netiek novērsti trūkumi, personai tiek piemērots naudas sods.

- Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro naudas sodu:

  - fiziskām personām – līdz 350 EUR;

  - juridiskām personām – līdz 1400 EUR.

- Svītrots

- Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

VII.1  Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu

37.1 Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu veic Ogres novada pašvaldības policijas amatpersonas.

37.2 Par saistošo noteikumu neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos nozari regulējošos normatīvajos aktos, fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

37.2 1.  fiziskām personām līdz – 70 soda vienībām;

37.2 2. juridiskām personām – līdz 280 soda vienībām.

37.3 Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

- Personas datu apstrāde

- Personas datu apstrādes mērķis ir:

  - decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana;

  - asenizatoru reģistra izveide un uzturēšana.

- Personas datu papildu ieguves avots – Zemesgrāmata, Uzņēmumu reģistra Komercreģistrs, Valsts zemes dienests, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde.

- Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums – personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumā un MK noteikumos Nr. 384 un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem.

- Personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot šādus principus:

  - personas datu apstrāde tiek veikta likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

  - personas dati tiek apstrādāti adekvāti, atbilstoši un tikai tie, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

  - personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

  - tiek apstrādāti tikai precīzi personas dati, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

  - personas dati tiek vākti tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāka apstrāde netiks veikta ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

- Personas datu glabāšanas laiks ir desmit gadi, pēc datu dzēšanas no reģistra.

- Personas datu saņēmēji – personas datu apstrādi var veikt Pašvaldības aģentūras darbinieki.

- Datu subjekta tiesības – datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

- Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

- Pārzinis personas datu apstrādei saistošo noteikumu ietvaros ir Pašvaldības aģentūra.

- Noslēguma noteikumi

- Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

- Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nav nodrošinājis decentralizētā kanalizācijas sistēmas atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām šo saistošo noteikumu 47. punktā noteiktajā termiņā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs atrisina jautājums par pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

- Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu.

- Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 20. maijā.

Pārejas noteikumi

- Saistošos noteikumu VII. nodaļa “Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu” zaudē spēku vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos.

- Saistošo noteikumu VII.1 nodaļa “Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu” stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 					E.Helmanis

1. pielikums 
Ogres novada pašvaldības  2020.gada 20. februāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas

un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā”

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

- Objekta adrese____________________________________________________________

- Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits

- Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits

- Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

□ ir	□ nav

  - Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī_____________m3

  - Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī____________m3

(Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.)

- Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):

- Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī;

- Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

- Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi;

- Cits _____________________________________________________________________.

(Lūdzu, norādiet īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

- Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana:

- Līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

- Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;

- Pēc vajadzības pasūta nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;

- Netiek nodrošināta.

- Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

- 1 x mēnesī vai biežāk

- 1 x 2 mēnešos

- 1x ceturksnī

- 1 x gadā un retāk

- Krājtvertnes tilpums:

□      < 3m3

- 3 līdz 5 m3

- 5 līdz 10 m3

□      > 10 m3

- Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

- 1 x mēnesī vai biežāk

- 1 x ceturksnī

- 1x gadā

- retāk nekā 1x gadā

  - Kad veikta iepriekšējā apkope:

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

- Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem:

- jā	(Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)

- nē

- Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem:

- līdz 2022. gadam

- ____________________________

Datums____________________

______________________________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

2. pielikums 
Ogres novada pašvaldības  2020.gada 20. februāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas

un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā”

”

ASENIZATORA

DEKLARĀCIJA PAR_____________GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

- Asenizatora nosaukums:_____________________________________________________

- Reģistrācijas Nr.:___________________________________________________________

- Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā _______________________ m3

- Notekūdeņi un/vai nosēdumi nodoti (attīrīšanas iekārtu īpašnieks):_____________________

_________________________________________________________________________

Datums________________________

_________________________________________________________

(Vārds, uzvārds un paraksts)

3. pielikums 
Ogres novada pašvaldības  2020.gada 20. februāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas

un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā”

(adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

Ogres novada pašvaldības TERITORIJĀ

20   .gada 	.

____________________________________________________________________________

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese: ____________________________________  Reģ. Nr._________________________

Reģ. datums:____________Tālr.:________________E-pasts:_________________________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto  kanalizācijas  sistēmu  apsaimniekošanu  un reģistrēšanu” un Ogres novada pašvaldības 2020. gada saistošajiem noteikumiem Nr._/2020 lūdzu  reģistrēt Ogres novada pašvaldības tīmekļvietnē

__________________________________________________________________________________

(asenizatora nosaukums)

Kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Ogres novada pašvaldības teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

| N. p.k. | Transportlīdzekļa marka | Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. | Transportlīdzekļa tips: (A – Autotransports T– Traktortehnika) | Transportlīdzekļa tvertnes tilpums | Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā) | Nomas līguma termiņš* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

- * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: ______________________

______________________________________________________________________

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)